Załącznik do umowy nr ………………………………..

dotyczącej projektu

„Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”

oraz

„Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II”

1. KOD INSTALACJI (np. SO1.21 ):

……………………

2. TYP URZĄDZENIA:

Kocioł na Pellet EkoGreń typ EG-Pellet o mocy [kW] ……………...……………

3. ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY OZE:

- dobór urządzenia wraz z zaprojektowaniem

- zakup kotła, zasobnika oraz elementów połączeniowych i przyłączeniowych

- transport

- demontaż starego urządzenia

- montaż urządzenia – kotła

- montaż urządzenia – zasobnika CWU

- konfiguracja i uruchomienie urządzenia (rozruch)

- szkolenie z obsługi urządzenia

- gwarancja zgodnie z SIWZ

4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI BENEFICJENTA:

- dostosowanie wyjścia kominowego do potrzeb kotła (czopuch)

- uzupełnienie komina o wkład kominowy (nie dotyczy kominów ceramicznych)

- przygotowanie drogi transportu wewnętrznego do kotłowni (aby umożliwić bezpieczne wniesienie urządzenia do kotłowni)

- usunięcie zbędnych przedmiotów z miejsca instalacji (węgiel, drewno, meble, śmieci, itp.)

- zakup pelletu na potrzeby rozruchu (ilość: min 50 kg, klasa pelletu: PN/EN -14961-2 / klasa A1 i A2)

- wyposażenie instalacji w pompy obiegowe ( CO; CWU)

- wyposażenie kotłowni w zawór mieszający